ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Ахтанизовского  сельского поселения Темрюкского района

от ________ № ________

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением  администрации

Ахтанизовского  сельского поселения Темрюкского района

от 31.08.2015 № 339

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения

Таблица 15

| № п/п | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2015 г | 2 этап 2016-2020 г.г. | 3 этап 2024-2030 г.г. | 2023-2024 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Ахтанизовское сельское поселение | млн.руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. |
| 1 | Техническое обслуживание РЧВ V=1300 m3 -2 шт. | 0,2 | - | - |  | 0,2 |
| 2 | Реконструкция существующих сетей водоснабжения Ахтанизовского сельского поселения- 33,8 км | 20,28 | 20,28 | - |  | 40,56 |
| 3 | Разработка ПСД на разведку и бурение артезианских скважин | - | 0,835 | - |  | 0,835 |
| 4 | Реконструкция магистрального водовода В-3 Ду 400 мм, протяженностью 13 км | - | 19,5 | - |  | 19,5 |
| 6 | Реконструкция магистрального водовода В-3, расположенного между поселками х. Соленый, ст. Ахтанизовская и пос. Пересыпь, диаметр 225 мм, протяженностью 5,0 км | - | - |  | 39 | 39 |
|  | ВСЕГО: | 20,48 | 40,615 | - | 39 | 100,095 |

Начальник отдела

по вопросам ЖКХ, торговли,

курортной деятельности и

имущественных отношении                                                              И.Н. Сизинцева